BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

	A1			B2	

Sıra No	
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	
Ölçü Birimi (UxDxY)*	
Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	
Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
KISIM 1. F. TEKNOLOJİ-KOZMATİK	
1.1.	Kenar Tezgah 560 cm ( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	560X75X90	1			
1.2	Orta Tezgah  360 cm
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ VE RAF SİSTEMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	360x150x90	4			
1.3	Orta Tezgah  300 cm
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ VE RAF SİSTEMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	300x150x90	2			
1.4	Çeker Ocak	150x90xh240	2			
1.5	Kimyasal Saklama Dolabı	60x65x200	2			
	1.KISIM TOPLAM (K.D.V. Hariç)		
KISIM 2. F.KİMYA – A.KİMYA	
2.1	Kenar Tezgah 812 cm
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	812X75X90 	1			
2.2.	ORTA TEZGAH
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ VE RAF SİSTEMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	450X150X90	4			
2.3.	ÇEKER OCAK	150X90XH240	6			
2.4.	Kimyasal Saklama Dolabı	60x65x200 MM	4			
	2.KISIM TOPLAM (K.D.V. Hariç)		
KISIM 3. F.KOGNAZİ – F.BOTANİK	
3.1	Kenar Tezgah 1171 cm
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	1171X75X90	1			
3.2.	Kenar Tezgah 530 cm
(TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	530X75X90	1			
3.3.	Kenar Tezgah 540 cm
(TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	540X75X90	1			
3.4.	ORTA TEZGAH
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ VE RAF SİSTEMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	360X150X90	4			
3.5.	ÇEKER OCAK	150X90XH240	2			
3.6.	Kimyasal Saklama Dolabı	60x65x200 MM	2			
	3.KISIM TOPLAM (K.D.V. Hariç)		
KISIM 4. BİYOKİMYA – F.TOKSİKOLOJİ	
4.1.	Kenar Tezgah 662 cm
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	662X75X90	1			
4.2.	Kenar Tezgah 406 cm
(TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ	406X75X90	1			
4.3.	ORTA TEZGAH
( 1 ADET EVİYE,MUSLUK,KURUTMA ASKILIĞI VE TEZGAH DOLAB , ÇALIŞMA YÜZEYİ , KONSTRÜKSİYON YERLEŞİMİ VE RAF SİSTEMİ İÇİN PROJEYE BAKINIZ )	360X120X90	4			
4.4.	ÇEKER OCAK	150X90XH240	2			
4.5.	Kimyasal Saklama Dolabı	60x65x200 MM	2			
	4.KISIM TOPLAM (K.D.V. Hariç)		
	
	Genel Toplam Tutar (K.D.V Hariç)