**ZEYİLNAME No:1**

**Bu zeyilnamenin hükümleri, ihale dokümanında yer alan maddelerin; Doküman satın alan firmalar tarafınca tespit edilmiştir. Hatalı, eksik, anlaşılabilir olması sebebiyle değiştirmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken hükümlerdir.**

**İhale dokümanı aşağıda görüldüğü gibi değiştirilmiştir.**

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Madde** | **Zeyilname Öncesi** | **Zeyilname Sonrası** |
| **Polipropilen Evye** | Tüm su giriş ve gider hatların yapımı vs. işin kapsamındadır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir. | Alt yapısal tüm çalışanların cihaz yanına istenen ve projede istenen yere iş veren getirecektir. Yüklenici firma ise alt yapısı yapılmış bu cihazların tüm bağlantılarını yapıp çalışır vaziyette teslim edecektir.  Tüm su giriş ve gider hatların yapımı vs. işin kapsamındadır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir. |
| **Kimyasal Saklama Dolabı 9.madde** | Havalandırma hattının bağlantısı mevcut bağlantıya bağlanacaktır ve tüm alt yapı işleri yükleniciye ait olacaktır. | Havalandırma hattının bağlantısı mevcut bağlantıya bağlanacaktır. Alt yapısal tüm çalışanların cihaz yanına istenen ve projede istenen yere iş veren getirecektir. Yüklenici firma ise alt yapısı yapılmış bu cihazların tüm bağlantılarını yapıp çalışır vaziyette teslim edecektir.  Tüm su giriş ve gider hatların yapımı vs. işin kapsamındadır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir. |
| **Laboratuvar Tipi Çeker Ocak 16.madde** | Çeker ocak sistemi bir bütün olarak eksiksiz teslim edilecektir, Sistem içerinde eksik malzeme olmayacaktır, Nakliye, kurulum, tesisat vb. masraflar yüklenici firmaya aittir. Cihaz, laboratuvardaki yerine kurulmalı ve  çalışır vaziyette teslim edilmeli, ilgili personel eğitimleri verilmelidir. | Çeker ocak sistemi bir bütün olarak eksiksiz teslim edilecektir, Sistem içerinde eksik malzeme olmayacaktır, Nakliye, kurulum, tesisat vb. masraflar yüklenici firmaya aittir. Cihaz, laboratuvardaki yerine kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmeli, ilgili personel eğitimleri verilmelidir. Alt yapısal tüm çalışanların cihaz yanına istenen ve projede istenen yere iş veren getirecektir. Yüklenici firma ise alt yapısı yapılmış bu cihazların tüm bağlantılarını yapıp çalışır vaziyette teslim edecektir.  Tüm su giriş ve gider hatların yapımı vs. işin kapsamındadır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir. |

**İDARİ ŞARTNAME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madde | **Zeyilname Öncesi** | **Zeyilname Sonrası** |
| Madde 12 - Kısmi teklif verilmesi | Teknik şartnamede belirtilen kısım için ayrı ayrı teklif  verilebilir | Teknik şartnamede belirtilen kısım için ayrı ayrı  teklif verilemez |

**Birim Fiyat Teklif Cetveli satır düzenlemesi yapılmıştır.**

**DWG dosyası eklenmiştir.**